Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr OPR.2600.6.2017

Specyfikacja zamówienia do zapytania ofertowego na dostarczenie oraz zamontowanie 3 szt. witaczy.

| Minimalne parametry | Czy spełnia parametr | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| Wykonanie projektu witaczy potwierdzonego akceptacją Zamawiającego | TAK/NIE* |  |
| Grafika w kolorystyce 4+4 z obu stron (wjazdowa i wyjazdowa) | TAK/NIE* |  |
| Wysokość w najniższym punkcie – co najmniej 4 m. | TAK/NIE* |  |
| Średnia szerokość – 1,45 m. | TAK/NIE* |  |
| Podświetlenie logo miasta od wewnątrz świetlówkami typu LED, zasilane solarnie. | TAK/NIE* |  |
| Dostarczenie witaczy do miejsca instalacji. | TAK/NIE* |  |
| Zainstalowanie w miejscu niedostępnym dla postronnych źródła energii wystarczającego do oświetlenia witaczy po zmroku. | TAK/NIE* |  |
| Zainstalowanie w miejscu niedostępnym dla postronnych urządzenia magazynującego energię wystarczającą do oświetlenia witaczy po zmroku. | TAK/NIE* |  |
| Zainstalowanie w miejscu niedostępnym dla postronnych urządzenia uruchamiającego oświetlenie witaczy po zmroku. | TAK/NIE* |  |
| Wykonanie witaczy z odpornej na korozję blachy o grubości co najmniej 1 mm. | TAK/NIE* |  |
| Usunięcie niepotrzebnych pozostałości starych witaczy. | TAK/NIE* |  |

* Niewłaściwe skreślić.

Witacze będą zlokalizowane przy:

- Przy drodze wojewódzkiej 651, przy wjeździe do Gołdapi.

- Przy drodze wojewódzkiej 650, przy wjeździe do Gołdapi.

- Przy drodze krajowej 65, przy wjeździe do Gołdapi.

W miejscu zamontowania witaczy znajdują się stare witacze lub ich pozostałości, których niepotrzebne elementy Wykonawca zobowiązuje się w ramach umowy usunąć na swój koszt. W miejscu zamontowania witaczy znajdują się gotowe fundamenty betonowe oraz stalowe ramy nadające się do użycia.

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr OPR.2600.6.2017

F O R M U L A R Z   O F E R T O WY

Nazwa Wykonawcy  ......................................................................................................

Adres Wykonawcy .........................................................................................................

Faks /e-mail na, który Zamawiający ma przesyłać korespondencję

…………………...............................................................................................................

NIP  ....................................................................................................................................

REGON ..............................................................................................................................

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe gminy Gołdap dotyczące dostarczenia oraz zamontowania 3 szt. witaczy (OPR.2600.6.2017) oferujemy  wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę:

| L.p. | Kategoria wydatku | Cena netto za cały okres obowiązywania umowy | Cena brutto za cały okres obowiązywania umowy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Witacze - 3 sztuki |  |  |
| 2 | Projekt witaczy |  |  |
| 3 | Transport na miejsce montażu |  |  |
| 4 | Pięcioletni serwis gwarancyjny |  |  |
|  |  | OGÓŁEM: |  |

1. Oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje dotyczące realizacji zamówienia oraz przygotowania i złożenia oferty.

2. Oświadczamy, że wynagrodzenie (cena) zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

3. Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres 21 dni licząc od dnia upływu terminu wyznaczonego do składania ofert.

4. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i w terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

5. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie do: dostarczenie projektu w ciągu 5 dni kalendarzowych od podpisania umowy, instalacja witaczy we wskazanych miejscach w ciągu 21 dni kalendarzowych od dnia akceptacji projektu przez Zamawiającego.

6. Oświadczamy, że udzielamy 30 dniowego terminu płatności.

7. Posiadamy doświadczenie w realizacji minimum 3 projektów podobnych do przedmiotu zamówienia, na potwierdzenie czego załączamy wykaz zrealizowanych projektów oraz dokumentację zdjęciową.

Ofertę podpisali :

..................................................................

/podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy/

...................................., dnia ............................