wg właściwości

ZP-WIK.271.13.2021                                                                                     Gołdap, dn. 08.09.2021 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie budowy oświetlania w miejscowości Niedrzwica

Gmina Gołdap, w trybie art. 284 ust. 2 Ustawy z dna 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), udziela odpowiedzi na pytanie przesłane drogą               e-mailową w dniu 8 września br.:

Treść zapytania:

1. Proszę wskazać, który odcinek trasy na projekcie jest do wykonania oraz słupy (numer słupa).

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że do wykonania jest odcinek linii kablowej od  istniejącego słupa linii napowietrznej zgodnie z projektem, do słupa nr 16 zgodnie ze schematem zasilania oraz słupy nr 17, 18, 19 i 20.

Treść zapytania:

2. Czy wykonawca w swojej wycenie ma uwzględnić badanie współczynnika zagęszczenia gruntu po wykopach tak jak jest opisane w specyfikacji.

Wyjaśnienie:

Tak, Wykonawca winien uwzględnić badanie współczynnika zagęszczenia gruntu po wykopach.