wg właściwości

ZP-WIK.271.1.2022                                                                                      Gołdap, dn. 24.02.2022 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przebudową przepompowni ścieków i kolektora kanalizacji dla potrzeb strefy uzdrowiskowej w Gołdapi

Gmina Gołdap, w trybie art. 284 ust. 2 Ustawy z dna 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) w odpowiedzi na złożony w dniu                                 24 lutego br., wniosek o wyjaśnienie treści SWZ, udzielamy następujących odpowiedzi:

Treść zapytania:

„Do wyceny zadania pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przebudową przepompowni ścieków   i kolektora kanalizacji dla potrzeb strefy uzdrowiskowej w Gołdapi”

Należy przyjąć zakres opisany w SIWZ t.j.:

a)  sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur kanałowych kielichowych o śr. 200 mm i dł. 565,00m,

b)  kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE o śr. 160 mm i długości 1001,00 m wraz z pompownią,

c)  budowa wodociągu z rur PE o średnicy 110 mm o długości 387,00 m i rur PE o śr. 160 mm                           o dł. 3214,00 m, tj.: o łącznej długości 3601,00 m.

Czy też wiążący jest zakres opisany w przedmiarze t.j.

-budowa PS1 z ogrodzeniem

-wodociąg PE DN160 - 3 214m,

-wodociąg PE DN110 -386,71m,

Przedmiar na roboty sanitarne zaczyna się od pozycji 43, może nie został w całości opublikowany?”

Wyjaśnienie:

Właściwy zakres prac opisany został w dokumentacji projektowej, a który to pozostaje w zgodności         z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu.

Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia, przedmiar robót dołączony do dokumentów zamówienia, stanowi element pomocniczy, poglądowy wspomagający wycenę robót, co zostało wyrażone m.in. w pkt 6 i 7 Rozdziału XXX SWZ, cyt.:

“ 6. Zamawiający informuje o ryczałtowym charakterze wynagrodzenia. Cena brutto podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem robót, wynikających z dokumentacji projektowej oraz  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, a także koszty związane z pracami przygotowawczymi, porządkowymi, zabezpieczającymi, zagospodarowaniem placu budowy, obsługą geodezyjną (m.in. inwentaryzacją powykonawczą), zagospodarowaniem odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa  i innymi opłatami związanymi z realizacją robót budowlanych oraz opracowaniem projektu tymczasowej organizacji ruchu.

- Przedmiary robót stanowią elementy pomocnicze - poglądowe, wspomagający wycenę robót budowlanych.”

Zamawiający potwierdza, że załączony do dokumentów zamówienia - załącznik nr 6, czyli przedmiar robót branży sanitarnej, nie obejmował całości i koryguje zaistniałą sytuacji poprzez dołączenie do dokumentów zamówienia pełnej jego treści.

Z poważaniem