Załącznik nr 2

SZCZEGÓŁOWY OPIS SPOSOBU WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

w zakresie administrowania targowiskiem miejskim w Gołdapi

Przedmiotem umowy jest administrowanie targowiskiem miejskim znajdującym się przy                       ul. Polnej 2B w Gołdapi obejmującym:

- plac targowy z kostki brukowej o pow. 4.023,20 m2,

- plac handlowy o pow. 2.213,44 m2 dla pieszych z dopuszczeniem możliwości postoju samochodów o ciężarze max. do 2,5 t,

- plac parkingowy o nawierzchni z trylinki o pow. 4.039 m2,

- droga dojazdowa wraz z przystankami PKS o długości 350 mb (szerokość 6 m, na rondzie            8 m),

- chodniki z kostki brukowej o pow. 2.090,35 m2,

-zjazd na plac z kostki brukowej o pow. 144,74 m2,

- budynek poczekalni i kasy PKS (wyposażony w lokalną kotłownię olejową) wraz z wiatą i przejściem bramowym oraz powierzchnią handlową przed budynkiem i nawierzchnią utwardzoną wokół budynku.

1. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie w szczególności:

1)  Nadzór nad korzystaniem z infrastruktury targowiska miejskiego oraz przestrzeganiem przepisów Regulaminu Targowiska Miejskiego.

2) Zabezpieczenie stałej obsługi placu targowego w godzinach jego funkcjonowania: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w dni targowe (przypadające w czwartki po 1 i 15 każdego miesiąca) w godz. 6.00 – 14.00.

3) Obsługa budynku poczekalni wraz z szaletem na targowisku miejskim przy ul. Polnej 2B w Gołdapi od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-16:00 poprzez:

- sprzątanie wszystkich pomieszczeń w budynku w szczególności toalet (m.in. mycie podłóg, toalet i innych urządzeń w nich usytuowanych, uzupełnianie papieru toaletowego, ręczników, itp.) z zachowaniem przepisów i wymogów sanitarnych,

-  utrzymanie w należytym stanie technicznym wyposażenia budynku.

4)  Utrzymanie porządku  na terenie targowiska poprzez:

- konserwację istniejącej sieci urządzeń wodociągowych oraz kanalizacji deszczowej z przepompownią (15 żelbetowych studni i zbiornik retencyjny),

- wykonywanie drobnych napraw obiektów, urządzeń, instalacji, itp.,

-  sprzątanie drogi dojazdowej wraz z chodnikami i rondem, placu wokół budynku, placu targowego, placu z przystankami autobusowymi (zamiatanie, zbieranie odpadów, itp.) ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedniego utrzymania czystości w dni targowe,

- zachowanie czystości przy pojemnikach na odpady (m.in. opróżnianie przy nadmiarze),

- pielęgnacja zieleni na rondzie (usuwanie chwastów),

5) Bieżące prowadzenie zimowego utrzymania (odśnieżanie i posypywanie piaskiem oraz likwidacja gołoledzi) ciągów komunikacyjnych wokół i przed budynkiem, przy przystankach autobusowych oraz chodnika wzdłuż drogi głównej.

6) Prowadzenie bieżącej konserwacji, napraw i drobnych remontów administrowanych terenów i budynku niezwłocznie po ich zaistnieniu. W przypadku większych awarii, napraw i remontów współpraca z Zamawiającym w ww. zakresie.

7) Informowanie na bieżąco Gminy o zauważonych zmianach i uszkodzeniach w zainstalowanych urządzeniach i instalacjach.

8) Podejmowanie wszelkich możliwych czynności w celu zapewnienia bezpieczeństwa na powierzonych terenach i zapobieganie uszkodzeniom mienia.

9) Nadzorowanie i zgłaszanie konieczności zakupu oleju opałowego do kotła grzewczego znajdującego się w budynku poczekalni.

10) Koordynowanie oraz współdziałanie z Zamawiającym przy udostępnianiu i wynajmowaniu terenów administrowanych na imprezy, plenery okolicznościowe.

2. Materiały oraz sprzęt niezbędny do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy:

1. W celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapewnić materiały oraz sprzęt niezbędny do wykonywania usługi administrowania targowiskiem miejskim.

2. Sprzęt o którym mowa w ust. 1 zostanie przekazany Wykonawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy poprzez podpisanie protokołu zdawczo- odbiorczego przez przedstawicieli obu Stron umowy.

3. Materiały (paliwo, środki czystości, mieszanka solno-piaskowa, itp.), których Wykonawca będzie potrzebował w ramach bieżącej realizacji umowy dostarczać będzie Zamawiający po uprzednim zgłoszeniu zapotrzebowania przez Wykonawcę umowy.

4. Sprzęt niezbędny do prawidłowej realizacji administrowania targowiskiem miejskim Wykonawca zobowiązany jest użytkować zgodnie z przeznaczeniem z odpowiednią dbałością o jego stan.

5. W przypadku awarii sprzętu i konieczności dokonania jego naprawy Wykonawca zgłasza to telefonicznie lub pisemnie (e-mail) przedstawicielowi Zamawiającego, który wydaje dyspozycje do wykonywania dalszych czynności związanych z jego naprawą.