Załącznik nr 2

SZCZEGÓŁOWY OPIS SPOSOBU WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienie jest wykonanie monitoringu zrekultywowanych składowisk odpadów na terenie Gminy Gołdap tj.:

- składowisko odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Kośmidry,

- składowisko odpadów przy ul. Gumbińskiej w Gołdapi, położone na działce o nr geodezyjnym 224/3 (obręb Bałupiany),

- składowisko odpadów przy ul. Gumbińskiej w Gołdapi, położone na działce o nr geodezyjnym 1477/2, 47/2 (obręb Gołdap 1).

Monitoring musi być wykonany zgodnie z wytycznymi zawartymi w uzyskanych decyzjach i pozwoleniach oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r.
w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1902 z późn. zm.).

Zakres badań monitoringowych:

2. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do  wykonania monitoringu:

a) zrekultywowane składowisko odpadów komunalnych w miejscowości Kośmidry, gm. Gołdap w zakresie:

- badania wód podziemnych

- badania wód powierzchniowych

- badania wód odciekowych

- analizy  emisji i składu gazu składowiskowego

- oceny skuteczności systemu odgazowania składowisk

- ocena przebiegu osiadania składowiska oraz kontrola stateczności zboczy (ilość miejsc w których należy wykonać stateczność: 1)

- pomiaru opadów atmosferycznych – zakupu danych z IMiGW

8)  wykonania raportu rocznego

b) zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych w Gołdapi przy 
ul. Gumbińskiej, gm. Gołdap w zakresie:

1) badania wód podziemnych

2) badania wód powierzchniowych

3) ocena przebiegu osiadania składowiska oraz kontrola stateczności zboczy (ilość miejsc w których należy wykonać stateczność: 1)

4) wykonania raportu rocznego

5) pomiaru opadów atmosferycznych – zakupu danych z IMiGW- dane wielkości opadów atmosferycznych zostaną zakupione jednokrotnie z tej samej stacji meteorologicznej dla wszystkich trzech składowisk

c) zrekultywowanego składowiska odpadów  komunalnych w Gołdapi przy 
ul. Gumbińskiej (pod granicą), gm. Gołdap w zakresie:

1) badania wód podziemnych

2) analizy  emisji i składu gazu składowiskowego

3) ocena przebiegu osiadania składowiska oraz kontrola stateczności zboczy (ilość miejsc w których należy wykonać stateczność: 1)

4) wykonania raportu rocznego

5) pomiaru opadów atmosferycznych – zakupu danych z IMiGW- dane wielkości opadów atmosferycznych zostaną zakupione jednokrotnie z tej samej stacji meteorologicznej dla wszystkich trzech składowisk

Termin wykonywania badań:

1) pierwsza seria poboru i badań monitoringowych- maj 2023 r.- analiza składu wód podziemnych wraz z pomiarem poziomu wód, analiza składu wód powierzchniowych wraz z pomiarem prędkości przepływu wód, analiza składu wód odciekowych, analiza emisji i składu gazu składowiskowego, sprawność systemu odgazowania gazu składowiskowego, ocena skuteczności systemu odgazowywania składowiska- wykonanie i dostarczenie sprawozdania z dokonanych pomiarów i wyników w ciągu 30 dni od daty poboru prób i wykonania pomiarów;

2) druga seria poboru i badań monitoringowych- maj 2024 r.- pomiar przewodności elektrolitycznej właściwej wód powierzchniowych, wód podziemnych oraz odciekowych- wykonanie i dostarczenie sprawozdania z dokonanych pomiarów i wyników w ciągu 30 dni od daty poboru prób i wykonania pomiarów;

3) maj/czerwiec 2023 r.- ocena przebiegu osiadania składowiska oraz kontrola stateczności zboczy- wykonanie i dostarczenie sprawozdania z dokonanych pomiarów i wyników do 30 lipca 2024 r.,

4) luty 2024 r.- opracowanie raportu rocznego za rok 2023, zakup opadów atmosferycznych z IMiGW- dostarczenie opracowania do 28.02.2024 r.,

5) luty 2025 r.- zakup opadów atmosferycznych z IMiGW za rok 2024- dostarczenie opracowania do 28.02.2025 r.

Obowiązki Wykonawcy:

1. Wykonawca oświadcza, iż posiada kompetencje i uprawnienia, wymagane przez prawo, do wykonywania badań będących przedmiotem niniejszej umowy i niezbędne do prawidłowego wykonywania przedmiotu umowy, ponieważ posiada certyfikat akredytacji w rozumieniu Ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemie oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2022 r. poz. 1854 z późn. zm.) w zakresie normy PN EN ISO/IEC 17025:2017 (lub nowsza) Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania badań zgodnie z metodykami referencyjnymi akredytowanymi określonymi w obowiązujących przepisach prawa lub metodykami równoważnymi, na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 z póź. zm.) na które Wykonawca posiada akredytacje, bądź też dobierając najbardziej właściwe dla określonych celów metodyki spośród dostępnych, zgodnie z posiadaną wiedzą i doświadczeniem.

3. Wykonawca zobowiązany jest dokonywać poboru próbek metodami akredytowanymi.

4. Wykonawca będzie pobierał próbki do badań i transportował je do laboratorium na własny koszt i ryzyko.

5.  Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wykonane wyniki badań w wersji papierowej w 1 egz., natomiast raport roczny w wersji papierowej w 2 egz. oraz wersji elektronicznej (płyta CD).