Załącznik nr 2

SZCZEGÓŁOWY OPIS SPOSOBU WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Montaż kompletnego zestawu do koszykówki dla sołectwa Botkuny

w ramach środków finansowych „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” w 2023 roku

oraz  w ramach funduszu sołeckiego

Przedmiotem umowy jest remont infrastruktury sportowej tj. remont boiska do koszykówki                            z przeznaczeniem dla sołectwa Gminy Gołdap, tj. sołectwa Botkuny.

Szczegółowa lokalizacja została przedstawiona w załączniku nr 3 do niniejszego przedmiotu zamówienia.

- Przedmiot zamówienia obejmuje:

- mechaniczne wykonywanie wykopów z odwozem gruntu,

- wykonywanie nasypów 20 cm z kruszywa naturalnego z zagęszczeniem,

- roboty brukarskie polegające na ustawieniu obrzeży betonowych 6x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej,

- ręczne wykonywanie wykopów jamistych,

- wykonanie stóp fundamentowych o objętości do 1 m3 przy użyciu pompy do betonu,

- osadzenie tulei do słupka stojaka metalowego do koszykówki,

- montaż stojaka metalowego do koszykówki wraz z dostawą kompletnego zestawu tj. konstrukcja jednosłupowa z wysięgnikiem i tablicą wykonaną ze wzmocnionego laminatu epoksydowego i obręczą uchylną oraz siatką do obręczy polipropylenową.

- Podstawowe wymagane parametry techniczne boiska:

- okres gwarancji: min. 24 miesiące;

- wymiary boiska: szerokość 9 m x długość 12 m;

- stojak jednosłupowy, cynkowany, malowany o wysięgu 1,6 m z profilu kwadratowego 100x100x3 mm, tulei stalowej, kwadratowej 110 x 110 mm o długości 500 mm;

- tablica z płyty laminowanej bez ramy o wymiarach 1,80 m x 1,05 m, osłon dolnej krawędzi tablicy oraz obręczy do kosza – ocynkowanej z siatką polipropylenową;

- tablica z płyty laminowanej pokrytej żywicą epoksydową odporna na działanie warunków atmosferycznych;

- obręcz do kosza wykonana zgodnie z przepisami gry w koszykówkę

- oznakowanie boiska wg zamieszczonego przykładowego wzoru:

Rysunek podglądowy wrysowanych linii boiska do koszykówki

Wszystkie materiały powinny spełniać niezbędne normy, być dopuszczone do użytkowania oraz posiadać karty techniczne i gwarancyjne. Wykonawca dołączy do oferty deklaracje zgodności UE (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, specyfikacje techniczne, itp.) i deklaracje właściwości użytkowych produktów oferowanych do wykonywania zamówienia. Dokumentacja musi mieć tłumaczenie wykonane w języku polskim.

Wszystkie materiały powinny być dopuszczone do obrotu i powszechnie stosowane
w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682).

- Odbiór przedmiotu zamówienia:

- Wykonawca po wykonaniu przedmiotu umowy składa pisemny wniosek (forma tradycyjna lub e-mail) o dokonanie odbioru przedmiotu zamówienia oraz przekaże Zamawiającemu dokumenty pozwalające na ocenę należytego wykonania przedmiotu umowy (charakterystyki wyrobów poszczególnych elementów, karty techniczne lub deklaracje zgodności, certyfikaty oraz karty gwarancyjne).

- Jeżeli Zamawiający uzna, że prace zostały zakończone, wyznaczy w porozumieniu                                   z Wykonawcą termin przeprowadzenia czynności odbiorowych nie dłuższy niż 7 dni od daty zawiadomienia o zakończeniu realizacji przedmiotu umowy.

- Podstawą przyjęcia wykonania przedmiotu umowy będzie podpisany przez strony umowy lub ich przedstawicieli protokół odbioru montażu kompletnego zestawu do koszykówki.

- Za datę zakończenia realizacji umowy, przyjmuje się datę zakończenia czynności odbioru przez powołaną komisję.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego prac zostaną stwierdzone wady:

- nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad wyznaczając odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem odbioru końcowego w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad określony w protokole usunięcia wad. W przypadku braku usunięcia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający zachowuje prawo do naliczania zastrzeżonych kar umownych na zasadach określonych w umowie,

- nienadające się do usunięcia, tj. wady uniemożliwiające użytkowanie inwestycji zgodnie                z jej przeznaczeniem, zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem odbioru końcowego w takich sytuacjach będzie termin wykonania przedmiotu umowy po raz drugi określony w protokole. W przypadku braku wykonania robót w wyznaczonym terminie, Zamawiający zachowuje prawo do naliczania zastrzeżonych kar umownych na zasadach określonych w umowie.

- Ogólne wymagania dotyczące wykonywania prac i robót:

1. Wykonawca prac odpowiedzialny jest za jakość wykonania oraz poprawność realizacji robót.

2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia lub mające związek z nienależytym wykonaniem przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę. W związku z tym, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone w trakcie realizacji robót oraz w jej następstwie.

3. Obowiązkiem Wykonawcy jest zagospodarowanie odpadów wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia odpadów bądź ich przekazanie do zagospodarowania uprawnionym do tego podmiotom.

4. Wykonawca zobowiązany jest utrzymać ład i porządek na terenie prowadzonych robót, a po ich zakończeniu pozostawienie całego terenu prac czystego i nadającego się do użytkowania.

5.Obowiązkiem Wykonawcy jest natychmiastowe wykonanie poprawek w przypadku stwierdzenia wadliwego wykonania usługi.

6. Roboty i prace w ramach realizacji niniejszego zamówienia, muszą być prowadzone w sposób jak najmniej uciążliwy dla osób korzystających z terenów ogólnodostępnych. Prace powinny być wykonywane tak, aby zapewniona była możliwość bezpiecznego poruszania się.