Gołdap, dn.  13 listopada 2024 r.

wg właściwości

Dotyczy zapytania ofertowego na zagospodarowanie terenu przy ul. Warszawskiej 3 i 5 w Gołdapi

Gmina Gołdap w odpowiedzi na wniosek do zapytania ofertowego informuję, co następuje:

Treść zapytania:

„Prosimy o wyjaśnienie/uzupełnienie następujących informacji:

- z dokumentacji wynika że przedmiotem inwestycji jest między innymi budowa drogi dojazdowej- prosimy o przedstawienie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych.

- prosimy o przedstawienie projektów technicznych- przekrojów, rysunków szczegółowych i obliczeń nośności nawierzchni.

- prosimy o przedstawienie badań geologicznych,

- prosimy o przedstawienie obliczeń potwierdzających że  konstrukcja drogi dojazdowej na podłożu G4 przeniesie obciążenia od drogi KR1.”

Wyjaśnienia:

Przedmiotem zamówienia, zgodnie z zapytaniem ofertowym, jest wykonanie utwardzenia terenu 
w ramach zagospodarowania terenu przy ul. Warszawskiej 3 i 5 w Gołdapi. Informujemy, że zgodnie 
z art. 29 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2024 r., poz. 725 z późn.zm.)  nie wymaga decyzji pozwolenia na budowę ani zgłoszenia utwardzenie powierzchni gruntu na działkach budowlanych. Pozostałe elementy, które były wymagane do prawidłowego wykonania zamówienia znajdują się w załączonej dokumentacji projektowej.